氣

體

PCB

寫

入

序

號

作

業

指

導

書

| 核准 | 審核 | 制作/修訂 |
| --- | --- | --- |

文 件 履 歷 表

| 序 | 發行原因 / 修訂內容 | 製作/修訂者 | 版次/本 | 製作日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

文 件 發 行 紀 錄

| 序 | 需求單位 | 份數 | 版次/本 | 發行日期 | 回收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 製造 資材 品保 維修 產技中心 |  |  |  |  |

| 組裝說明與注意事項 | 組裝步驟圖示 |
| --- | --- |
| 環境建置: - 電腦 - 治具 - 軟體–序號寫入介面 1.插入USB並打開軟體 - 查看sensor上的序號後五碼是多少 (圖中為81810) 3.將sensor由下至上插上治具，最後一Pin空接 - 按下“Open USB” 把右上方的欄位調整為”ALCOB”， (哪顆感測器就條哪顆) 鼠標放在字上面點兩次 5.畫面往下拉… 在Device ID輸入0， 在旁輸入 (年/月/日/Sensor編號/Sensor後5碼)，接著點選。 例如:2022年10月10日 CO的編號是64，那就是輸入”2210106481810”。 第二顆後則+1個號碼， 以此類推。 目前所有Sensor編號: O3:62 NO2:63 CO:64 SO2:66 NH3:67 H2S:68 PID:74 7.按查看剛剛的序號是否已經被寫入。 完成。 | 完成。 |